## サンプル (hidden)
排水設備一般用 |  |  |  |  | 受付番号
申請者名
排水申請図面作成基本データー
図面
1 | 区分 |  | 分流区 | 合流区 |  | 農業集落排水 | その他（ ）
2 | 工事区分 |  | 新築 | 水洗化 |  | 浄化槽切替え | その他（ ）
3 | 公設桝 |  | Ｖ20 | Ｖ30 |  | Ｃ40・50 | その他（ ）
4 | 屋外配管種別 |  | ＶＵ | ＶＰ |  | ＰＰ | その他（ ）
5 | 屋外配管口径 |  | φ100 | φ125 |  | φ150 | その他（ ）
6 | 外水道 |  | 有り | 無し |  | 散水栓 | その他（ ）
7 | 外水道接続 |  | 有り | 無し |  |  | コメント（ ）
8 | 勾配 |  | 均一（起点40） | ドロップ（起点40） |  | 公設桝より2/100 | その他（ ）
9 | ホルソー使用 |  | 有り | 無し |  |  | コメント（ ）
10 | 屋外トラップ桝 |  | 有り | 無し |  |  | コメント（ ）
11 | 屋内配管口径 |  | φ100 | φ75 |  | φ50 | その他（ ）
12 | 屋内トラップ |  | 有り | 無し |  |  | コメント（ ）
13 | 通気管 |  | 防虫網 | ドルゴ通気 |  | その他 | コメント（ ）
14 | ２階排水設備 |  | 有り | 無し
15 | ２階立上り寸法 |  | ３ｍ | 3.5ｍ |  | 4.0ｍ | その他（ ）
16 | ２階立上り口径 |  | φ75 | φ100 |  | φ125 | その他（ ）
17 | 給湯機排水 |  | 有り | 無し
18 | 給湯機種別 |  | 温水器 | エコキュート |  | 置き型ボイラー | その他（ ）
19 | 給湯機トラップ |  | 桝 | ５号トラップ |  | 耐熱式 | その他（ ）
積算
1 | 貸付 |  | 有り | 無し
2 | 自社単価 |  | 100% | 80% |  | 70% | その他（ ）
3 | 継手 |  | 50% | 30% |  | 10% | その他（ ）
4 | ５号トラップ |  | 有り | 無し
5 | 塩ビトラップ設置 |  | 有り | 無し
コメント
図2 | 外水道 | ① | 外水道は雨水混入により接続しない事を協議済み（施主了解済み）
|  | ② | 外水道は接続が困難であることから接続しない事について協議済み(施主了解済み）
図9 | ホルソー | ① | ホルソー使用について協議済み(施主了解済み）
図13 | 通気管 | ② | 通気管を設置しない事について協議済み（施主了解済み）
|  | ② | ドルゴ通気管は完成時写真添付
|  | ③ | ドルゴ通気管は現地で確認出来ます
|  | ④ | 通気弁は完成時写真添付
|  | ⑤ | 通気弁は現地で確認出来ます

## 給水新人用 (hidden)
給水一般用 |  |  |  | 受付番号
申請者名
給水申請図面作成基本データー
図面
1 | 本管口径 | φ50 | φ100 |  | φ150 | その他（ ）
2 | 本管種別 | ＤＩＰ-Ａ Ｋ | PP |  | ＶＰ | その他（ ）
3 | 分岐工法 | サドル | 割Ｔ字管 |  |  | その他（ ）
4 | 分岐以降口径 | φ20 | φ25 |  |  | その他（ ）
5 | 分岐以降種別 | ＰＰ | ＶＰ |  |  | その他（ ）
6 | 止水栓種別 | ボール式 | ＶＰ用止水栓 |  |  | その他（ ）
7 | 止水栓口径 | φ20 | φ25 |  |  | その他（ ）
8 | 止水栓以降種別 | ＰＰ | ＶＰ |  |  | その他（ ）
9 | メーター口径 | φ13 | φ20 |  | φ25 | その他（ ）
10 | メーター以降種別 | ＰＰ | ＶＰ |  |  | その他（ ）
11 | メーター以降口径 | φ13 | φ20 |  | φ25 | その他（ ）
12 | 水抜き栓口径 | φ13 | φ20 |  | φ25 | その他（ ）
13 | 水抜き栓種別 | 直接型 | 一体型 |  | 電動 | その他（ ）
14 | 水抜き栓以降種別 | ＰＰ | 架橋ポリ |  | ＳＧＰ | その他（ ）
15 | 水抜き栓以降口径 | φ13 | φ16 |  | φ20 | その他（ ）
16 | ボイラー種別 | 直圧 | 壁掛け |  | 温水器 | その他（ ）
17 | ２階立上り口径 | φ13 | φ16 |  | φ20 | その他（ ）

## 市外排水2402改修
|  |  | 受付番号 |  |  |  |  | 申請者名
排水申請図面作成基本データー表
※図面を作成に必要な項目です。該当する箇所に〇を付けて下さい。
1 | 地区 |  | 合流区 |  |  | 分流区
2 | 工事区分 |  | 新築 |  |  | 水洗化 |  |  | 浄化槽切替え |  |  |  | その他
3 | 使用水区分 |  | 水道水 |  |  | 井戸水 |  |  | 温泉
4 | 公設桝 |  | 既設 |  |  | その他( |  | ）
5 | 公設桝種別 |  | V20 |  |  | V30 |  |  | C （ |  |  | ）
6 | 公設桝深さ |  | H= |  | ※ | 深さを記入
7 | ホルソー使用 |  | 有り |  |  | 無し
8 | 勾配 |  | 公設桝から起点へ 2/100均一 | [5 empty] | 起点（ |  |  | ）㎝ | 均一
|  |  | ドロップ調整 起点（ |  |  |  | ）㎝ |  | その他( |  |  |  |  | ）
9 | GL調整 |  | 有り |  |  | 無し
10 | 屋外配管種別 |  | ＶＵ |  |  | ＶＰ |  |  | その他（ |  |  | ）
11 | 屋外配管口径 |  | φ100 |  |  | φ125 |  |  | φ150 |  | その他( |  |  | ）
12 | 汚水桝種別 |  | V15 |  |  | V20 |  |  | T30 |  | その他( |  |  | )
13 | トラップ桝の有無 |  | 有り ※⦿記入 |  |  | 無し
14 | 段差付き桝の有無 |  | 有り ※Ⓢ記入 |  |  | 無し
15 | 外水道の有無 |  | 有り ※場所記入 |  |  | 散水栓 |  |  | 不凍水栓柱 |  |  |  | 無し
16 | 外水道の下水接続 |  | 有り |  |  | 無し
17 | 通気管の有無 |  | 有り | 高さ |  | 口径φ |  |  | VP |  | VU |  | 無し
18 | 通気管種別 |  | 防虫網 |  |  | ベントキャップ |  |  | ドルゴ通気 |  |  |  | 通気弁
19 | 屋内汚水口径 |  | φ100 |  |  | φ75 |  | ※口径変更箇所を記入して下さい
20 | 屋内雑排水口径 |  | φ100 |  |  | φ75 |  |  | φ50 | ※口径変更箇所を記入して下さい
21 | 給湯器排水の有無 |  | 有り |  |  | 無し
22 | 給湯器排水接続先 |  | 汚水桝 |  |  | 側溝
23 | 給湯器トラップの種別 |  | 桝 |  |  | ５号トラップ |  |  | 耐熱式 |  | その他( |  |  | )
24 | 器具トラップの有無 |  | 有り |  |  | 無し |  |  | コメント | ( |  |  |  | )
25 | ２階排水設備の有無 |  | 有り 立ち上がり寸法 |  |  |  | ｍ |  | VP |  | VU |  | 無し
26 | ルーフドレン |  | 有り | 高さ |  | 口径φ |  | ※設置場所を記入してください |  |  |  |  | 無し
27 | ルーフドレンの種類 | 1 | RD |  |  | VD |  |  | その他( |  |  |  |  | )